## Slide 1
การวิเคราะห์สมบัติของไขมันและน้ำมัน

## Slide 2
ไขมันและน้ำมันเป็นสารกลุ่มเดียวกันที่เรียกว่าลิพิด (Lipid) โดยทั้งไขมันและน้ำมันเป็นสารที่มีสมบัติใกล้เคียงกัน คือ เป็นสารที่มีองค์ประกอบหลักเป็นธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน ไม่ละลายน้ำ ไขมันจะมีสถานะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง ส่วนน้ำมันจะมีสถานะเป็นของเหลว
ไขมันและน้ำมัน

## Slide 3
องค์ประกอบและโครงสร้างไขมันและน้ำมันมีลักษณะเป็นสารประกอบที่เรียกว่า ไตรกลีเซอไรด์ (triglycerides) เกิดจากกลีเซอรอล (glycerol) 1 โมเลกุล เข้าทำปฏิกิริยากับกรดไขมัน (fatty acids) 3 โมเลกุล โดยมีตัวเร่งปฏิกิริยาและความร้อนร่วมด้วย

## Slide 4
สำหรับการวิเคราะห์ไขมันและน้ำมันเพื่อเป็นข้อมูลบนฉลากโภชนาการ จะต้องวิเคราะห์หาปริมาณกรดไขมันต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบ แล้วนำมาคำนวณหาสัดส่วนของร้อยละกรดไขมันชนิดอิ่มตัว ร้อยละกรดไขมันไม่อิ่มตัวทั้งหมด
การศึกษาเกี่ยวกับความคงตัวของไขมันและน้ำมัน จะทำให้ทราบอายุการวางจำหน่ายและความปลอดภัยของอาหาร เพราะหากเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation) จะทำให้เกิดมาโลนแอลดีไฮด์ (Malonaldehyde) และคอลเลสเตอรอลออกไซด์ (Cholesteroloxide) ซึ่งเป็นสารพิษ และมักพบในน้ำมันทอดซ้ำหลายๆ ครั้ง

## Slide 5
สมบัติของไขมันและน้ำมัน 1. ละลายได้ดีในตัวทำละลายไม่มีขั้ว (เช่นเฮกเซน) 2. เกิดกลิ่นเหม็นหืน เมื่ออากาศร้อน เพราะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ตำแหน่งพันธะคู่ทำให้ได้แอลดีไฮด์ และกรดไขมัน หรือเกิดไฮโดรไลซิส โดยจุลินทรีย์ ได้ กรดไขมัน
อิสระ น้ำมันพืช จะเกิดการเหม็นหืนยากกว่าไขมันสัตว์ เพราะมีวิตามิน E เป็นสารต้านออกซิเดชัน 3. ปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชั่น (Hydrogenation) เป็นปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจน ลงในกรดไขมันไม่อิ่มตัว ไฮโดรเจนจะทำปฏิกิริยารวมตัวแล้วเกิดเป็นกรดไขมันชนิดอิ่มตัว หลักการ นี้ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเนยเทียม และครีมเทียม 4. เกิดไฮโดรไลซิส ในสารละลายเบส ให้สบู่ (เกลือของกรดไขมัน) กับกลีเซอรอล
(เรียกปฏิกิริยานี้ว่า สะปอนนิฟิเคชัน)

## Slide 6
การเกิดกลิ่นเหม็นหืน
Saponification
เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากไขมันและน้ำมันกับด่าง เกิดเกลือของกรดไขมัน (สบู่) กับกลีเซอรอล

## Slide 7
การเตรียมตัวอย่าง
ตัวอย่างน้ำมันหรือไขมัน ที่จะนำมาวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและทางเคมี ควรแห้ง ปราศจากน้ำและสารปนเปื้อนใดๆ เมื่อทำให้เป็นของเหลวควรมีลักษณะใส การเก็บรักษาตัวอย่างก่อนนำมาวิเคราะห์จะต้องป้องกันไม่ให้ถูกแสง ความร้อน และออกซิเจนในอากาศ เพื่อชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

## Slide 8
การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ
ความหนาแน่นหรือความถ่วงจำเพาะ
การใช้งานจะใช้น้ำบริสุทธิ์ หรือ สารปรอท เป็นสารมาตรฐาน ในการเปรียบเทียบกับสารตัวอย่างน้ำมันที่เราต้องการหาค่าความหนาแน่น โดยใส่ต้วอย่างน้ำมันจนเต็มขวด ในกรณีที่เป็นไขมันให้ละลายที่อุณหภูมิ 40-60C ก่อน แล้วนำไปชั่งด้วยเครื่องชั่งที่มีความละเอียดสูง ที่อุรหภูมิ 20 C การคำนวณหาค่าความหนาแน่นโดยใช้ความสัมพันธ์
D=M/V
ค่าความหนาแน่น = มวล (กรัม) / ปริมาตร (มิลลิลิตร)

## Slide 9
การหักเหของแสง
เป็นการวัดความเร็วของแสงในอากาศต่อความเร็วของแสงในน้ำมัน วัดด้วยเครื่องที่เรียกว่า Abbe Refractometer ซึ่งเป็นชนิดของหลอดไฟโซเดียม มีความยาวคลื่น 589.3 nm น้ำมันวัดที่อุณหภูมิ 20C ไขมันวัดที่ 40-60C และไขหรือแว็กซ์ ที่ 80C การหักเหของแสงจะลดลงเมื่อค่าไอโอดีนของน้ำมัลดลงในระหว่างการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรจีเนชัน

## Slide 10
จุดหลอมเหลว
การหาจุดหลอมเหลวจะบรรจุไขมันตัวอย่างในหลอดคาพิลลารี (Capillary tube) แล้วนำไปให้ความร้อนจนไขมันเริ่มหลอมเหลวบันทึกอุณหภูมิตั้งแต่ไขมันเริ่มหลอมเหลวจนหลอมเหลวอย่างสมบูรณ์

## Slide 11
การวัดค่าสี
การวัดค่าสีด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ โดยนำไขมันหรือน้ำมันที่ทราบน้ำหนักแล้วละลายในคาร์บอนเททระคลอไรด์ แล้วนำไปหาความยาวคลื่นซึ่งสามารถดูดกลืนแสงได้สูงสุด (maximum adsorbance) และใช้ค่าคาร์บอนเททระคลอไรด์ เป็น blank ถ้าน้ำมันขุ่นต้องทำการกรองเสียก่อน
นอกจากนี้ยังสามารถคำนวณเป็น Photometric color index โดยนำน้ำมันตัวอย่างมาอุ่นที่อุณหภูมิ 25-30 C เทใส่คิวเวตต์ วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 460 550 620 และ 670 nm คำนวณดังสมการ
Photometric color index = 1.29(A420)+69.7(A550)+41.2(A620)-56.4(A670)

## Slide 12
ไทเทอร์
ไทเทอร์ของไขมันหรือน้ำมันเป็นจุดที่ไขมันหรือน้ำมันหลายเป็นของแข็ง (Solidifying point) ค่านี้ใช้สำหรับวัดความแข็งของไขมัน
ความชื้น
วิธีการอบแห้ง อาจทำได้โดยการอบตัวอย่างที่ทราบน้ำหนักแน่นอนบนอ่างทรายหรือเตาให้ความร้อนหรือเตาให้ความร้อนหรือตู้อบสูญญากาศก็ได้
จุดแสงไฟวาบ (flash point)
คืออุณหภูมิที่ตัวอย่างน้ำมันได้รับความร้อนจนเกิดเป็นแสงไฟวาบขึ้นที่ผิวหน้า เนื่องจากมีการเผาไหม้เกิดขึ้นได้เป็นสารประกอบที่ระเหยเป็นไอและติดไฟได้ง่าย
จุดติดไฟ (fire point)
คืออุณหภูมิที่ทำให้สารประกอบที่ระเหยได้อย่างรวดเร็วติดไฟอยู่อย่างต่อเนื่อง การทดสอบนี้จะบ่งชี้ปริมาณสารประกอยอินทรีย์ที่ระเหยได้ง่ายซึ่งปนอยู่ในไขมันและน้ำมัน

## Slide 13
Solid fat index
เป็นอัตราส่วนของไขมันละน้ำมันที่เป็นของเหลว ณ อุณหภูมิหนึ่ง นิยมวัดโดยใช้ไดเลโทมิเตอร์ (dilatometer) ซึ่งเป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรของไขมันเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไป จะทำให้ไขมันที่เป็นของแข็งหลอมตัวเป็นของเหลว ค่านี้นำไปใช้ประโยชน์ในการนำเอาไขมันเป็นส่วนผสมในอาหาร ซึ่งมีผลกระทบต่อความรู้สึกเมื่ออาหารอยู่ในปาก (mouthfeel)

## Slide 14
การทดสอบโดยใช้ความเย็น
เป็นการวัดความคงตัวของน้ำมันต่อการเกิดผลึก โดยนำน้ำมันใส่ในบีกเกอร์แล้วนำไปแช่ในอย่างน้ำแข็งที่อุณหภูมิ 0 C เป็นเวลา 5.5 ชั่วโมง สังเกตดูการเดผลึก หากน้ำมันนั้นไม่ขุ่นหรือเกิดผลึกเลยแสดงว่ามีความคงตัวต่อความเย็นได้ดี สามารถนำไปผสมในอาหารที่ต้องแช่เย็นได้โดยไม่มีผลเสียต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหาร
จุดที่น้ำมันหรือไขมันขุ่น
เป็นอุณหภูมิที่ทำให้น้ำมันหรือไขมันขุ่นเนท่องจากเริ่มเกิดผลึก โดยนำน้ำมันอุ่นที่ 130 C ปล่อยให้เย็นลงโดยมีเทอร์โมมิเตอร์คนไปด้วย สังเกตอุณหภูมิที่ทำให้เริ่มเกิดผลึก คือเมือมองไม่เห็นเทอร์โมมิเตอร์ที่แช่อยู่ในไขมันนั้น

## Slide 15
จุดเกิดควัน
คืออุณหภูมิที่ตัวอย่างน้ำมันเริ่มมีควันเกิดขึ้น เพื่อทดสอบความร้อนที่สภาวะหนึ่ง
ใช้ cleveland open cup ใส่น้ำมันหรือไขมันหลอมเหลว แขวนเทอร์โมมิเตอร์ให้ปลายกระเปาะจุ่มอยู่ในน้ำมัน ค่อยๆ เพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้น และบันทึกอุณหภุมิที่น้ำมันเริ่มมีควันบางๆ น้ำมันที่ทอดควรมีจุดเกิดควันสูงกว่า 200C ส่วนน้ำมันที่ผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์จะมีจุดเกิดควันสูงกว่า 300C

## Slide 16
การวิเคราะห์สมบัติทางเคมี
การวิเคราะห์หาค่าไอโอดีน (Iodine Number,I.N.)
การวัดค่าไอโอดีน เป็นการวัดหาระดับความไม่อิ่มตัว (Degree of unsaturation) หรือจำนวนพันธะคู่ที่มีอยู่ในโมเลกุลของกรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในไขมันหรือน้ำมันตัวอย่าง
น้ำมันที่มีกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวมาก จะมีจำนวนพันธะคู่มาก ไอโอดีนจะถูกดูดซึมเข้าไปที่พันธะคู่มาก ทำให้วัดค่าไอโอดีนได้สูง แสดงว่าน้ำมันมีระดับความไม่อิ่มตัวสูงซึ่งจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน หรือเกิดการหืนเนื่องจากปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ง่าย
วิธีหาค่าไอโอดีน มี 2 วิธี คือ
1. วิธี Hunous ใช้ไอโอดีนมอโนโบรไมด์ เป็น halogenating agent
2. วิธี Wijs ใช้ไอโอดีนมอโนคลอไรด์ เป็น halogenating agent

## Slide 17
ค่าไอโอดีน หมายถึง จำนวนกรัมของไอโอดีนที่ถูกดูดซึมเข้าไปทำปฏิกิริยาแฮโลจีเนชัน ที่ตำแหน่งพันธะคู่ของกดรไขมันชนิดไม่อิ่มตัว ในน้ำมันหรือไขมันตัวอย่าง 100 กรัม
ในกรณีที่มี Unsaturated fatty acid เป็นองค์ประกอบจะเกิดปฏิกิริยาการเติม (addition) กับ Halogen (ธาตุหมู่ 7) ได้แก่ โบรมีน คลอรีน และไอโอดีน ได้ดี อย่างไรก็ตามในขั้นปฏิบัติการเราจะใช้ ICl แทน I2 เพราะจะทำปฏิกิริยากับลิปิดได้ดีกว่า ดังสมการ
R- CH = CH –(CH2)n – COOH + IClเกินพอ R- CHI - CHCl –(CH2)n – COOH + ICl ที่เหลือ
ICl ที่ทำปฏิกิริยาพอดีกับพันธะคู่ หรือ ปริมาณที่ถูกดูดเข้าไปนี้ = IClเกินพอ - IClที่เหลือ
ปริมาณ iodine ที่ถูกดูดเข้าไปเราสามารถแสดงได้ด้วยค่าที่เรียกว่า Iodine Number

## Slide 18
วิธีทำ
การหาค่าไอโอดีนต้องทำ blank ไปพร้อมกันโดยไม่ต้องใส่น้ำมันตัวอย่างลงไป และต้องทำตัวอย่างและ blank อย่างน้อยอย่างละ 2 พร้อมกัน
น้ำมัน 0.2-0.3 กรัม (ชั่งด้วยทศนิยม 4 ตำแหน่ง)
ใส่ลงในฟลาสค์ขนาด 400 มิลลิลิตร เติมคาร์บอนเททระคลอไรด์ 10 มิลลิลิตร
เขย่าให้เข้ากัน เติมสารละลาย Wijs 10 มิลลิลิตร
เขย่าให้เข้ากันปิดจุก เก็บในที่มืดเป็นเวลา 30 นาที
เติมสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ ความเข้มข้น 10% ปริมาตร 7.5 มิลลิลิตร และเติมน้ำ 50 มิลลิลิตร

## Slide 19
เขย่าให้เข้ากัน
นำไปไทเทรต ด้วยสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตความเข้มข้น 0.25 โมลาร์
เมื่อสารละลายมีสีเหลืองอ่อน หยุดไทเทรต เติมน้ำแป้งลงไป 2-3 หยด
เขย่าจนกลายเป็นสีน้ำเงิน ไทเทรตต่อจนไม่มีสี
บันทึกปริมาตของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต (ปริมาณสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต ที่ใช้กับตัวอย่างเป็น a และที่ใช้กับ blank เป็น b)
* ถ้า b-a มากกว่า b/2 ต้องทดลองใหม่ โดยใช้น้ำมันตัวอย่างให้น้อยลง

## Slide 20
วิธีการคำนวณ
ค่าไอโอดีน =
(b-a) x N x 12.69
น้ำหนักน้ำมันตัวอย่างที่ใช้ (กรัม)
a = ปริมาตรเป็นมิลลิลิตรของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต ความเข้มข้น
0.1 โมลาร์ ที่ใช้ในการไทเทรตกับน้ำมันตัวอย่าง
b = ปริมาตรเป็นมิลลิลิตรของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต ความเข้มข้น
0.1 โมลาร์ ที่ใช้ในการไทเทรตกับ blank
N = ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไทดอซัลเฟตที่ใช้เป็นนอร์มัล

## Slide 21
หากใช้สารละลายโซเดียมไทดอซัลเฟต ความเข้มข้น 0.25 โมลาร์ ทำปฏิกิริยาสมมูลพอดีกับไอโอดีน 0.03175 กรัม
ค่าไอโอดีน =
(b-a) x 0.03175
น้ำหนักน้ำมันตัวอย่างที่ใช้ (กรัม)
x100
ไขมันและน้ำมันสามารถจำแนกออกเป็นกลุ่มตามค่าไอโอดีน ได้ดังนี้
กลุ่ม | ตัวอย่าง | ค่าไอโอดีน
ไขหรือแว็กซ์ ไขมันสัตว์ Non drying oil Semi drying oil Drying oil | ขี้ผึ้ง เนย น้ำมันหมู ไขวัว น้ำมันมะกอก น้ำมันถั่วลิสง น้ำมันแอลมอนด์ น้ำมันเมล็ดฝ้าย น้ำมันงา น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันเมล็ดทานตะวัน | น้อยมาก 30-70 80-110 80-140 125-200

## Slide 22
การวิเคราะห์หาค่าซาพอนิฟิเคชัน (Saponification Number, S.N. หรือ Saponification Value, S.V.)
คือ จำนวนน้ำหนักของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เป็นมิลลิกรัม ที่ใช้ในการทำให้กรดไขมันที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสอย่างสมบูรณ์ของไขมันหรือน้ำมัน จำนวน 1 กรัม เป็นกลางพอดี

## Slide 23
ค่าซาพอนนิฟิเคชัน (saponification number) เป็นตัวที่ใช้บ่งชี้ขนาดโมเลกุล หรือน้ำหนักโมเลกุลของกรดไขมันที่เป็นส่วนประกอบในโมเลกุลไตรกลีเซอไรด์ หากน้ำมันที่มีค่าซาพอนนิฟิเคชันสูง แสดงว่ากรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบในโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำมาก จึงมีจำนวนโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์ต่อหน่วยน้ำหนักเป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงต้องใช้ด่างเป็นจำนวนมากในการไฮโดรไลซ์ ทำนองเดียวกันถ้าค่าซาพอนนิฟิเคชันต่ำ แสดงว่ากรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบในโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์มีน้ำหนักโมเลกุลมาก จึงมีจำนวนโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์ ต่อหน่วยน้ำหนักเป็นจำนวนน้อย ทำให้ใช้ด่างน้อยในการทำปฏิกิริยา
ค่า SN นี้ จึงมีความสัมพันธ์กับความยาวโซ่ไฮโดรคาร์บอนของกรดไขมัน
โดยแปรผกผันกับน้ำหนักโมเลกุลของกรดไขมันที่เป็น
องค์ประกอบของไตรกลีเซอร์ไรด์

## Slide 24
วิธีทำ
ชั่งไขมันหรือน้ำมันประมาณ 2 กรัม (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)
ใส่ในฟลาสค์ขนาด 250 มล.
ปิเปตสารละลายแอลกอฮอลิกโพตัสเซียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 0.5 M ปริมาตร 25 มล. เติมลงในตัวอย่างแล้วปิดจุก
รีฟลักซ์สารผสม ประมาณ 30 นาทีในอ่างน้ำเดือด เขย่าเป็นระยะ
ไทเทรตกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริกมาตรฐาน ความเข้มข้น 0.5 M
หยดสารฟีนอล์ฟทาลีน
ความเข้มข้น 1% 2-3 หยด

## Slide 25
วิธีการคำนวณ
เมื่อให้ a = จำนวนมิลลิลิตรของสารละลายกรดมาตรฐานที่ใช้ในการไทเทรตขวดที่มี
ตัวอย่างไขมัน หรือน้ำมัน
b = จำนวนมิลลิลิตรของสารละลายกรดมาตรฐานที่ใช้ในการไทเทรตขวดที่ใช้น้ำ
กลั่นแทนไขมันหรือน้ำมัน
น้ำหนักโมเลกุลของโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ เท่ากับ 56

## Slide 26
เลขสะพอนิฟิเคชัน (SN) ของไขมันและน้ำมันชนิดต่าง ๆ

## Slide 27
การทดสอบการหืนของไขมันและน้ำมัน
1. การหืนที่เกิดจากปฏิกิริยาลิโพไลซิส
เป็นปฏิกิริยาการไฮโดรไลซิสที่พันธะเอสเทอร์ในโมเลกุลของไตรเอซิลกลีเซอรอล หรือลิพิด ด้วยเอนไซม์ไลเพส ความร้อน กรด ด่าง และความชื้น หรือปฏิกิริยาทางเคมี
การวิเคราะห์ค่ากรดหรือกรดไขมันอิสระ (Acid Value, A.V.)
ค่า A.V. คือ จำนวนมิลลิกรัมของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ทำปฏิกิริยากับกรดไขมันอิสระที่มีอยู่ในไขมันหรือน้ำมัน จำนวน 1 กรัม เป็นกลางพอดี นิยมเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของกรดโอเลอิก
ถ้าค่า A.V. สูง แสดงว่าไตรกลรเซอไรด์ถูกไฮโดรไลซ์เป็นกรดไขมันอิสระมาก แสดงว่าเกิดกลิ่นหืนมาก

## Slide 28
วิธีทำ
เตรียมตัวทำลายโดยใช้ไดเอทิลอีเทอร์ 25 มล. รวมกับเอทานอล 25 มล.
จากนั้นเติมฟีนอล์ฟทาลีน ความเข้มข้น 1% ปริมาตร 1 มล. ปรับ pH ให้เท่ากับ 7
ด้วยสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 0.1 M (ประมาณ 2-3 หยด)
ชั่งตัวอย่างประมาณ 2-5 กรัม ใส่ในฟลาสค์ ขนาด 125 มล. เขย่าให้เข้ากัน
ไทเทรตด้วยสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 0.1 N
เขย่าขณะไทเทรต จนเป็นสีชมพูคงตัวอยู่ 15 วินาที
บันทึกปริมาตรของด่างที่ใช้ ไม่ควรเกิน 10 มล.

## Slide 29
วิธีการคำนวณ
Acid Value =
ปริมาตรด่างที่ใช้ (มล.)x ความเข้มข้นของด่าง(N)x56.1
น้ำหนักตัวอย่าง (กรัม)
ถ้าต้องการคำนวณเป็นปริมาณของกรดไขมันอิสระ ให้คำนวณอยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์กรดพาลมิติก (ใช้กับน้ำมันปาล์ม) กรดโอเลอิก (ใช้กับน้ำมันอื่น ๆ)
กรดไขมันอิสระ =
ปริมาตรด่างที่ใช้ (มล.)x ความเข้มข้นของด่าง (N)x 28.2
น้ำหนักตัวอย่าง (กรัม)
กรดไขมันอิสระร้อยละในรูปกรดโอเลอิก
หมายเหตุ : น้ำหนักโมเลกุลของกรดลอริก = 200 (ใช้กับน้ำมันมะพร้าว)
กรดพาลมิติก = 256
กรดโอเลอิก = 282
น้ำมันจะผิดปกติเมื่อมีปริมาณกรดไขมันอิสระประมาณร้อยละ 0.5-1.5

## Slide 30
2. การหืนที่เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ปฏิกิริยาออกซิเดชันของลิพิด (lipid oxidation) คือ ปฏิกิริยาออกซิเดชัน (oxidation) ระหว่างออกซิเจนกับลิพิด (lipid) ซึ่งหมายถึงไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) ที่มีกรดไขมันชนิดชนิดไม่อิ่มตัว (unsaturated fatty acid) เกิดเป็นพันธะเพอร์ออกไซด์ ณ ตำแหน่งพันธะคู่ทำให้เกิดสารที่ให้กลิ่นและรสที่ผิดปกติ เรียกว่า การหืน (rancidity) เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ (chain reaction) เพราะอนุมูลอิสระ (free radical) ที่เกิดขึ้นจะกระตุ้นโมเลกุลกรดไขมันที่เหลือให้เกิดปฏิกิริยาต่อไป

## Slide 31
1. ขั้นเริ่มต้น (Initiation) ขั้นตอนการเริ่มเกิดอนุมูลอิสระ (free radical) เกิดกับกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่มีพันธะคู่ซึ่งไม่แข็งแรง ไวต่อปฏิกิริยา โดยเริ่มต้นที่คาร์บอนที่ตำแหน่งพันธะคู่สูญเสียไฮโดรเจนอะตอม ซึ่งเกิดจากการกระตุ้นด้วยแสง รังสี โลหะ ทำให้เกิดเป็นอนุมูลอิสระ ไฮโดรคาร์บอน (R ●) ซึ่งอะตอมอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้น ที่เป็น unpair electron ซึ่งว่องไวต่อปฎิกิริยา
2. ขั้นลุกลาม (Propagation) เกิดจากออกซิเจนเข้าไปทำปฏิกิริยาที่ตำแหน่งพันธะคู่เกิดเป็น peroxy radical (ROO ●) ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดอนุมูลอิสระมากมาย โดย peroxy radical ทำปฏิกิริยาต่อเนื่องกับกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวใหม่ ได้ไฮโดรเพอร์ออกไซด์ (ROOH)

## Slide 32
3. ขั้นสุดท้าย (Termination) อนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นมารวมตัวกันเองเกิดเป็นสารใหม่ (secondary product) เช่น แอลดีไฮด์ คีโทน แอลกอฮอล์ แอลเคน และกรดอินทรีย์ เป็นต้น ซึ่งทำให้เกิดสี กลิ่น และรส ที่ผิดปกติของน้ำมัน และไขมัน

## Slide 33
ค่า P.V. คือ จำนวนมิลลิลิตรของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต ความเข้มข้น 0.002 N ที่ใช้ในการไทเทรตน้ำมันหรือไขมัน 1 กรัม ถ้าวิเคราะห์ได้ค่า P.V. สูง แสดงว่า น้ำมันหรือไขมันเกิดการหืนจากปฏิกิริยาออโตออกซิเดชันมาก
โดยค่า P.V. จะสูงในช่วงแรกเนื่องจากเกิดปฏิกิริยา Oxidation ของไขมัน เกิดเป็นสารประกอบ hydroperoxides แล้วสามารถสลายตัวเป็นสารประกอบชนิดอื่นต่อไปได้ เช่น aldehydes ketone hydrocarbons และ alcohols เนื่องจากสารประกอบ hydroperoxides เป็นสาร intermediate ของปฏิกิริยา oxidation
การวิเคราะห์ค่าเพอร์ออกไซด์ (Peroxide Value, P.V.)
วิธีทำ
ชั่งตัวอย่างให้ได้น้ำหนักแน่นอน ใส่ในขวดขนาด 250 มล.
P.V. ที่คาดคะเนไว้ (มิลลิกรัมสมมูล) | น้ำหนักตัวอย่างที่ต้องชั่ง (กรัม)
0-12 12-20 20-30 30-50 50-90 | 5.0-2.0 2.0-1.2 1.2-0.8 0.8-0.5 0.5-0.3
เติมสารผสมระหว่างแอซิติกกับคลอโรฟอร์ม อัตราส่วน 3:2 ปริมาตร 25 มล. เขย่าให้ตัวอย่างละลาย
ค่าเพอร์ออกไซด์ (peroxide value ; P.V.) เป็นค่าที่ใช้การวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยา lipid oxidation ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นหืน (rancidity) เป็นค่าที่บ่งชี้ถึงการเสื่อมเสียของน้ำมันและไขมันรวมทั้งอาหารที่มีไขมันสูง

## Slide 34
เติมสารละลายอิ่มตัวโพแทสเซียมไอโอไดด์ปริมาตร 1 มล. ปิดจุกเขย่าตั้งทิ้งไว้ในที่มืด 5 นาที
เติมน้ำกลั่น 75 มล.
ไตเตรทกับสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต ความเข้มข้น 0.01 N
จนได้สารสีเหลือง เติมน้ำแป้ง 0.5 มล. แล้วไทเทรตต่อไปจนสีน้ำเงินหมดไป
คำนวณค่าเพอร์ออกไซด์

## Slide 35
วิธีการคำนวณ
P.V. =
(A-b)x (N)x 1000
W (กรัม)
เมื่อให้
a = ปริมาตร (มล.) ของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต การไทเทรตตัวอย่าง
b = ปริมาตร (มล.) ของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต การไทเทรตแบลงก์
N = ของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต (N)
W = น้ำหนักตัวอย่าง (กรัม)

## Slide 36
การทดสอบการหืนด้วยค่ากรดไทโอบาร์บิทูริก
ไขมันที่ถูกออกซิไดซ์จะเกิดกลิ่นหืนเนื่องสารประกอบ malonaldehyde ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม Aldehydes โดยจะเกิดภายหลังจากการสลายตัวของ hydroperoxides และ ส่วนใหญ่จะพบในรูปที่จับกับสารอื่นซึ่งถูกแยกออกได้โดยการใช้ความร้อน สาร malonaldehyde ดังกล่าวสามารถทำปฏิกิริยากับ Thiobarbituric Acid (TBA) เกิดเป็นสีแดงได้ โดยค่า TBA จะวัดเป็นค่ามิลลิกรัมของ malonaldehyde ต่อมิลลิกรัมตัวอย่าง จะใช้หาในอาหารที่มีไขมันสูงได้เช่นเดียวกับการหาในไขมันโดยตรง

## Slide 37
วิธีทำ
เติมตัวอย่าง 5 กรัม ในสารละลาย TBA ความเข้มข้น 15% ปริมาตร 4 มล.
ต้มสารละลายผสมในน้ำเดือดเป็นเวลา 10 นาที แล้วทำให้เย็นโดยใช้น้ำไหลผ่าน
เหวี่ยงสารละลายที่ความเร็วรอบ 3600x g เป็นเวลา 20 นาที
นำส่วนใสวัดค่า OD ที่ 532 nm
คำนวณในรูปของ malonaldehyde โดยเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน (0 0.1 0.5 1 1.5 และ 2 g/mL) รายงานเป็น mg malonaldehyde/kg sample

## Slide 38
แบบฝึกหัด
อธิบายหลักการวิเคราะห์ค่าสปอนิฟิเคชัน
ให้คำนวณหาค่าสปอนิฟิเคชันจากข้อมูลต่อไปนี้
ตัวอย่าง | ปริมาตรกรดเกลือ ของ blank | ปริมาตรกรดเกลือ ของตัวอย่าง | ความเข้มข้นของกรดเกลือ | น้ำหนักตัวอย่าง
1 2 | 30 30.3 | 14 16.5 | 0.5 0.5 | 1.9976 2.0113

## Slide 39
3. ให้คำนวณกรดไขมันอิสระอยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์กรดโอเลอิก กรดลอริก กรดพาลมิติกต่อไปนี้
ตัวอย่าง | ปริมาตรด่างของตัวอย่าง | ความเข้มข้นของด่าง | น้ำหนักตัวอย่าง
1 2 | 4.2 6.4 | 0.1 0.1 | 3.2180 4.1121
4. ท่านคิดว่าวิธีหาค่าความหืนโดยวิธีหา P.V. และ TBA วิธีไหนจะดีกว่ากัน ให้เหตุผลประกอบ